Field Info Agent
现场信息收集智能体

技术方案与业务场景设计书

版本：V1.0
日期：2026年3月
编制：PM Agent团队

# 目录

一、 项目概述

1.1 项目背景

1.2 项目目标

1.3 核心功能

二、 业务场景设计

2.1 场景一：驻点工作全流程

2.2 场景二：配电房信息采集

2.3 场景三：AI照片智能分析

2.4 场景四：应急处置

三、 技术架构设计

3.1 整体架构

3.2 核心组件设计

3.3 数据存储方案

3.4 安全设计

四、 系统实现方案

4.1 开发环境

4.2 关键技术实现

4.3 部署方案

五、 项目实施计划

5.1 项目阶段划分

5.2 资源需求

5.3 风险评估

六、 总结与展望

# 一、 项目概述

## 1.1 项目背景

随着电力行业数字化转型的深入推进，供电所现场工作人员的信息采集工作面临着诸多挑战。传统的纸质记录、手动整理方式效率低下，信息传递滞后，难以满足现代供电服务的高效、精准要求。现场工作人员在驻点工作中需要同时处理配电房检查、客户走访、应急信息记录等多项任务，传统的记录方式不仅耗时费力，还容易出现信息遗漏和错误。

另一方面，随着人工智能技术的快速发展，特别是大语言模型和多模态AI技术的突破，为现场信息采集工作提供了全新的解决方案。通过智能化的信息收集助手，可以实现"随手拍、随口说"即可自动完成信息结构化、智能分析和文档生成，大幅提升工作效率和数据质量。

本项目旨在基于OpenClaw智能体框架，结合企业微信即时通讯平台和KIMI大模型能力，打造一套专为供电所现场工作设计的信息收集智能体——Field Info Agent。该系统将帮助现场工作人员实现信息采集的智能化、自动化和标准化。

## 1.2 项目目标

Field Info Agent项目的核心目标是构建一个"懂业务、会思考、能生成"的现场工作智能助手，具体包括以下三个方面：

第一，提升信息采集效率。通过自然语言交互和照片智能识别，将传统需要30分钟的记录工作缩短至5分钟，实现"随手拍、随口说"即可完成信息录入，让现场人员将更多精力投入到实际工作中。

第二，提高数据质量。通过AI自动分析照片内容、识别设备缺陷、评估运行状态，减少人为疏漏和错误，确保采集数据的准确性和完整性。同时建立版本化知识库，实现历史数据的追溯和复用。

第三，实现知识沉淀。自动生成标准化的工作文档，包括驻点工作总结、设备缺陷报告、应急通道位置图等，将个人工作经验转化为组织的知识资产，支撑供电所的智慧化运营。

## 1.3 核心功能

Field Info Agent围绕供电所现场工作的核心场景，设计了四大核心功能模块：

| 功能模块 | 功能描述 | 技术特点 |
| --- | --- | --- |
| 驻点工作引导 | 提供全流程的驻点工作引导，包括工作启动、清单生成、进度跟踪 | 自然语言交互、智能意图识别、动态清单生成 |
| AI照片分析 | 对现场照片进行智能识别，分析设备类型、状态、缺陷 | KIMI多模态、实时分析、批量处理 |
| 文档自动生成 | 基于采集数据自动生成标准化工作文档 | Word模板、数据自动填充、版本化管理 |
| 应急处置 | 提供应急场景下的快速响应和资源支持 | 敏感客户识别、应急方案推送、实时指挥 |

# 二、 业务场景设计

## 2.1 场景一：驻点工作全流程

驻点工作是供电所客户服务的重要组成部分，客户经理需要定期到小区开展配电房检查、客户走访、应急信息收集等工作。传统模式下，工作人员需要携带纸质记录本，手动记录各项信息，工作结束后再整理成电子文档，整个过程耗时且容易遗漏。

在Field Info Agent的支持下，驻点工作流程得到全面优化。工作开始前，工作人员只需在企业微信中发送"我今天要去阳光社区驻点"，智能体即可自动识别工作意图，查询该社区的历史记录，包括上次驻点时间、重点客户名单、遗留问题清单等，并生成个性化的工作清单。

在现场工作中，工作人员可以通过自然语言与智能体交互。例如，到达配电房后发送"开始配电房检查"，智能体将引导完成各项检查项的拍摄，包括变压器整体、高压侧、低压侧、环境照片等。每张照片上传后，AI会自动分析设备状态和潜在缺陷，实时反馈分析结果。

工作完成后，智能体自动汇总所有采集信息，生成包含照片、分析结果、工作记录的Word文档，并归档到知识库中供团队成员查阅。整个过程从传统的2小时缩短至30分钟，效率提升75%。

## 2.2 场景二：配电房信息采集

配电房是小区供电系统的核心设施，定期检查配电房设备状态是保障供电安全的关键工作。传统方式下，工作人员需要手动记录变压器型号、容量、运行状态等信息，并拍摄照片作为佐证，回到办公室后再整理成电子档案。

Field Info Agent通过AI视觉技术革新了配电房信息采集方式。工作人员只需拍摄变压器铭牌照片，KIMI多模态模型即可自动识别设备型号、容量、厂家、出厂日期等关键信息，准确率达到95%以上。对于设备整体照片，AI能够评估设备外观状态，识别锈蚀、漏油、松动等缺陷，并给出处理建议。

系统还支持批量照片分析功能。当工作人员完成配电房所有设备拍摄后，可以一键触发批量分析，AI将在后台对多张照片进行综合分析，识别设备间的关联问题，生成整体的配电房健康评估报告。

## 2.3 场景三：AI照片智能分析

照片是现场工作最真实的第一手资料，传统方式下照片只是作为存档，价值未得到充分挖掘。Field Info Agent通过KIMI大模型的多模态能力，赋予照片全新的价值。

系统支持设备类型自动识别，包括变压器、高压柜、低压柜、电缆、计量装置等常见电力设备。在识别设备类型的基础上，AI会对设备运行状态进行评估，分为正常、注意、异常、危险四个等级。对于发现的缺陷，系统会标注缺陷类别（外观、连接、绝缘、运行等）、严重程度和建议处理措施。

特别值得一提的是安全隐患识别能力。AI能够从照片中识别出变压器漏油、设备锈蚀、电缆老化、标识缺失等安全隐患，及时提醒工作人员关注，将事故隐患消除在萌芽状态。这一功能对于保障供电安全和人身安全具有重要意义。

## 2.4 场景四：应急处置

电力应急抢修是供电所工作的重要组成部分，需要快速响应、准确判断、有效处置。Field Info Agent为应急处置提供全方位的智能支持。

当发生停电故障时，抢修人员只需发送"阳光小区停电"，智能体即可自动启动应急模式，快速查询小区的应急接入点位置、电缆型号、所需长度等关键信息，并推送应急发电车接入指引。同时，系统会自动识别受影响范围内的敏感客户，如独居老人、医院、学校等，生成关怀清单，提醒抢修人员优先保障。

在抢修过程中，智能体支持实时记录处理进展，包括到达现场时间、故障原因、处理措施、恢复时间等，自动生成应急处理报告，为后续的事故分析和经验总结提供数据支撑。

# 三、 技术架构设计

## 3.1 整体架构

Field Info Agent采用分层架构设计，基于OpenClaw智能体框架构建，充分利用企业微信长连接、KIMI大模型多模态能力、PostgreSQL关系型数据库和MinIO对象存储，形成完整的技术体系。

系统架构分为五个层次：用户交互层、渠道接入层、智能处理层、工具执行层和数据存储层。用户交互层通过企业微信APP提供自然、便捷的交互体验；渠道接入层基于WebSocket长连接实现实时双向通信；智能处理层包含四大核心Skill，实现业务逻辑；工具执行层提供具体的技术服务能力；数据存储层负责数据的持久化和版本管理。

| 架构层次 | 核心组件 | 主要功能 |
| --- | --- | --- |
| 用户交互层 | 企业微信APP | 提供文字、图片、位置消息的输入输出 |
| 渠道接入层 | WebSocket长连接 | 实时双向通信、流式消息推送 |
| 智能处理层 | 4个核心Skill | 业务逻辑处理、意图识别、流程编排 |
| 工具执行层 | 6个工具组件 | AI分析、数据存储、文档生成 |
| 数据存储层 | PG + MinIO + Redis | 结构化数据、文件、会话缓存 |

## 3.2 核心组件设计

智能处理层是系统的核心，包含四个精心设计的Skill，分别负责不同的业务场景。

StationWorkGuide（驻点工作引导）是主控Skill，负责整个驻点工作流程的引导和协调。它通过自然语言理解用户意图，自动识别工作阶段，动态生成工作清单，引导现场信息采集流程。支持的工作类型包括配电房检查、客户走访、应急通道采集等。核心能力包括零命令自然语言交互、上下文感知状态管理、动态工作清单生成和多轮对话引导。

VisionAnalysis（AI照片分析）负责照片的智能化处理。它利用KIMI 2.5的多模态能力，对现场照片进行设备识别、缺陷检测、状态评估等分析。支持单图实时分析和批量深度分析两种模式，分析结果自动保存到数据库，为后续文档生成提供数据支撑。

DocGeneration（文档自动生成）根据采集的数据自动生成标准化的工作文档。支持驻点工作记录表、设备缺陷报告、安全隐患整改通知单、应急通道位置图等多种文档类型。采用模板化设计，确保文档格式统一、内容完整，并支持版本化管理。

EmergencyGuide（应急处理指引）专门针对应急场景设计，提供快速响应和资源支持。当检测到应急关键词时自动触发，能够快速查询应急资料、分析影响范围、识别敏感客户、推送应急方案，并支持处理过程的实时记录。

## 3.3 数据存储方案

系统采用分层存储策略，根据数据类型选择合适的存储方案，确保性能、成本和可靠性的平衡。

PostgreSQL关系型数据库存储结构化业务数据，包括会话信息、采集记录、照片分析结果、生成文档信息等。数据库采用版本化设计，所有修改都创建新版本，历史记录永不删除，支持完整的数据追溯。关键表包括field_sessions（会话表）、field_collections（采集记录表）、photo_analysis（照片分析表）、generated_documents（生成文档表）等。

MinIO对象存储负责非结构化数据的存储，包括原始照片、生成的Word文档、文档模板等。采用桶隔离策略，按业务类型划分不同的存储桶，如field-photos存储照片、field-documents存储文档。支持版本控制，所有文件的历史版本都可追溯。

Redis内存数据库用于会话状态缓存和并发控制。活跃会话存储在Redis中，设置7200秒（2小时）的过期时间，无操作自动清理。通过分布式锁机制防止并发冲突，确保同一用户的多个请求能够正确处理。

## 3.4 安全设计

安全是系统设计的首要原则。Field Info Agent从多个维度构建了完整的安全防护体系。

数据安全方面，所有敏感数据都进行加密存储，包括数据库连接密码、API密钥、用户个人信息等。照片和文档存储在本地MinIO中，不依赖第三方云存储，确保数据主权。WebSocket长连接基于wss协议，全程加密传输，无需额外处理消息解密。

访问控制方面，系统实现基于角色的权限管理（RBAC）。用户只能访问本供电所的数据，管理员可以查看所有数据。所有操作都记录审计日志，包括操作人、时间、内容，保留365天以备追溯。

网络安全方面，系统部署在企业内网，通过WebSocket长连接主动向外建连，无需开放公网端口，有效避免外部攻击。数据库和存储服务都运行在内网，与外部网络物理隔离，符合电力行业安全规范。

# 四、 系统实现方案

## 4.1 开发环境

Field Info Agent基于OpenClaw框架开发，采用Node.js技术栈。开发环境需要Node.js 18+、TypeScript 5+、OpenClaw SDK。

| 类别 | 技术选型 | 版本要求 |
| --- | --- | --- |
| 开发框架 | OpenClaw | 1.0+ |
| 编程语言 | TypeScript | 5.0+ |
| 运行时 | Node.js | 18+ |
| 数据库 | PostgreSQL | 14+ |
| 对象存储 | MinIO | 最新版 |
| 缓存 | Redis | 7.0+ |
| AI模型 | KIMI K2.5 | API接入 |
| 容器化 | Docker | 20+ |
| 编排 | Docker Compose | 2.0+ |

## 4.2 关键技术实现

WebSocket长连接接入是系统的关键技术点。与企业微信建立长连接需要完成三个步骤：首先建立WebSocket连接到wss://openws.work.weixin.qq.com，然后发送aibot_subscribe订阅请求进行身份验证，最后保持心跳保活（建议30秒间隔）。OpenClaw框架封装了这些底层细节，开发者只需配置BotID和Secret即可。

KIMI多模态分析是另一个核心技术。系统利用KIMI 2.5的图像理解能力，对电力设备照片进行专业分析。通过精心设计的Prompt模板，引导AI输出结构化的JSON结果，包括设备类型、运行状态、缺陷列表、安全建议等。对于批量照片，采用分批处理策略，每批10张照片，支持进度实时反馈。

Session状态管理采用Redis存储活跃会话，PostgreSQL持久化历史记录。会话状态包括准备阶段、采集阶段、分析阶段、完成阶段四个状态，每个阶段都有详细的上下文信息。通过事件溯源模式记录所有操作日志，支持任意时间点的状态重建。

Word文档生成使用模板化技术。系统预置多种文档模板，包括驻点工作记录表、设备缺陷报告、应急通道位置图等。生成时动态填充数据、插入照片、渲染表格，最终输出标准格式的docx文件。生成的文档自动上传到MinIO并记录到数据库。

## 4.3 部署方案

系统采用Docker容器化部署，使用Docker Compose进行服务编排。整个系统包含五个服务：OpenClaw Agent应用、PostgreSQL数据库、MinIO对象存储、Redis缓存和一个Nginx反向代理。

推荐的部署架构是单机部署（4核8G配置），所有服务运行在同一台服务器上，简化运维复杂度。对于有高可用要求的场景，可以采用主从部署架构，数据库和存储配置主从复制，应用层通过负载均衡实现故障转移。

由于采用WebSocket长连接模式，服务器无需公网IP，部署在企业内网即可。只需确保服务器能够访问企业微信的WebSocket网关（wss://openws.work.weixin.qq.com），防火墙放通443端口的出站连接。这种部署方式大大降低了网络配置复杂度，同时提升了系统安全性。

# 五、 项目实施计划

## 5.1 项目阶段划分

项目采用敏捷开发模式，分为三个阶段，总计12周。每个阶段都有明确的交付物和验收标准。

第一阶段（第1-4周）：MVP验证。完成基础环境搭建、企业微信长连接接入、KIMI多模态能力验证、简单驻点工作流开发。交付可运行的Demo版本，验证核心流程的技术可行性。

第二阶段（第5-8周）：核心功能开发。完成四大Skill的全面开发，包括驻点工作引导、AI照片分析、文档自动生成、应急处置指引。实现完整的业务闭环，交付功能完整的测试版本。

第三阶段（第9-12周）：试点验证。选择试点供电所进行实际部署，培训现场人员使用，收集反馈意见，持续优化系统。完成性能调优、Bug修复、文档完善，交付生产版本和试点报告。

| 阶段 | 周期 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: MVP验证 | 第1-4周 | 环境搭建、基础接入、简单工作流 | 可运行Demo |
| Phase 2: 核心功能 | 第5-8周 | 四大Skill全面开发 | 测试版本 |
| Phase 3: 试点验证 | 第9-12周 | 试点部署、培训、优化 | 生产版本+报告 |

## 5.2 资源需求

项目资源包括人力资源和基础设施两部分。人力资源方面，建议配置2名后端开发工程师（负责OpenClaw开发）、1名DevOps工程师（负责部署运维）、1名测试工程师（负责功能测试）、1名产品经理（负责需求协调）。

基础设施方面，推荐配置如下：云服务器4核8G（月费用约400元）、KIMI K2.5 API调用（按量计费，月费用约200-400元）、PostgreSQL和MinIO本地部署（免费）、总计月成本约600-800元，远低于传统方案的数千元。

## 5.3 风险评估

项目面临的风险主要包括技术风险、业务风险和实施风险三类。

技术风险方面，主要关注KIMI多模态模型的准确率。虽然KIMI 2.5在图像理解方面表现优秀，但电力设备的专业性较强，可能需要针对特定场景进行Prompt优化。应对措施包括建立人工审核机制、持续优化Prompt模板、准备备选AI模型。

业务风险方面，主要关注现场用户的接受度。部分老员工可能不习惯使用智能工具，存在抵触情绪。应对措施包括充分的培训、简化操作流程、提供现场技术支持、建立激励机制鼓励使用。

实施风险方面，主要关注API权限申请和试点推进。企业微信和KIMI API的审批可能需要时间，试点供电所的选择和协调也需要提前沟通。应对措施包括提前申请API权限、尽早确定试点单位、制定详细的实施计划。

# 六、 总结与展望

Field Info Agent是一个面向供电所现场工作场景的智能信息收集系统，基于OpenClaw智能体框架，充分利用企业微信长连接、KIMI大模型多模态能力等先进技术，为现场工作人员提供智能化的信息采集、分析和文档生成服务。

项目的核心价值在于将传统耗时2小时的现场记录工作缩短至30分钟，将个人工作经验转化为组织的知识资产，实现供电所现场工作的数字化、智能化转型。通过AI视觉分析，系统能够自动识别设备缺陷和安全隐患，将被动响应转变为主动预防，对于提升供电安全和服务质量具有重要意义。

展望未来，Field Info Agent可以进一步扩展功能边界。一是扩展设备类型识别范围，覆盖更多电力设备；二是引入预测性维护能力，基于历史数据预测设备故障；三是构建供电所知识图谱，实现知识的智能检索和推荐；四是接入更多数据源，如IoT传感器数据，实现多维度的设备健康评估。

我们相信，随着人工智能技术的不断发展和应用的不断深入，Field Info Agent将成为供电所现场工作的得力助手，为电力行业的数字化转型贡献力量。

— 全文完 —